動火作業檢核表

【附表三】

保存年限：3年                                                 檢查日期：     年     月     日

| 檢查場所： |  | 工程名稱： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 檢查內容 |  | 檢查結果 |
| 動 火 作 業 及 安 全 防 護 措 施 | 1.附近無漏油、油污及可燃性物質。 |  |  |
|  | 2.附近易燃鋼瓶(氧氣、乙炔等)是否已隔離。 |  |  |
|  | 3.附近雜草已經處理。 |  |  |
|  | 4.施工用電源開關確已切斷。 |  |  |
|  | 5.電氣設備、機械之絕緣強度均足夠。 |  |  |
|  | 6.電焊接地確實良好。 |  |  |
|  | 7.容器、涵洞等內部氧氣在18％以上。 |  |  |
|  | 8.容器、涵洞等內部無毒氣、有害氣體。 |  |  |
|  | 9.已設有圍柵及隔離設施。 |  |  |
|  | 10.設有危險等警戒標示。 |  |  |
|  | 11.已設有夜間道路警告燈。 |  |  |
|  | 12.已指定工作人員吸煙地點。 |  |  |
|  | 13.工地整理整頓良好。 |  |  |
|  | 14.已備置有消防設備及器具。 |  |  |
|  | 15.已備置有個人防護具。 |  |  |
|  | 16.安全危害是否告知作業勞工。 |  |  |
|  | 17.是否已採取防範措施防止其引起之危害。 |  |  |
|  | 18.滅火器是否正常。 |  |  |
|  | 19.作業勞工是否依規定戴安全帽。 |  |  |
|  | 20.施工場所是否已無任何發火源。 |  |  |
|  | 21.其他： |  |  |
| 動 火 作 業 後 復 原 | 1.確認火源已熄滅或熱源已降溫並收拾完畢。 |  |  |
|  | 2.工作環境已清理、滅火設備已歸位。 |  |  |
|  | 3.工作環境已詳細檢查，無火花之可能。 |  |  |
|  | 4.完工後60分鐘內防火巡視。 |  |  |
|  | 5.完工後4小時也要密切注意。 |  |  |
|  | 6.所有隔離措施已恢復。 |  |  |
| 注意 事項 | 1.檢查結果應詳實記錄並交環安課保存三年。 2.檢查結果：良打「」；不良打「」，並立即報告所屬主管儘速辦理改善措施；若無該項檢查內容 打「－」。 |  |  |

環安課：                  發包/監工單位：                  申請人/承攬商：

【101500-03】