高架、高空作業檢核表

【附表九】

保存年限：3年                                             檢查日期：     年     月     日

| 檢查場所： |  | 工程名稱： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 檢查內容 |  | 檢查結果 |
| 高 架 作 業 及 安 全 防 護 措 施 | 1.已設置平台、護欄、護蓋。 |  |  |
|  | 2.已張掛安全網 |  |  |
|  | 3.作業人員已配掛安全索帶。 |  |  |
|  | 4.已設置警示線系統。 |  |  |
|  | 5.已限制非作業人員進入管制區。 |  |  |
|  | 6.高度2公尺以上作業如不能設置護欄者，作業人員已使用安全帶等防止墜落之安全措施。 |  |  |
|  | 7.工作台強度是否足夠。 |  |  |
|  | 8.工作台寬度應大於40公分，板料縫隙小於3公分。 |  |  |
|  | 9.板料每片寬度應超過30公分，厚度超過3.5公分。 |  |  |
|  | 10.活動板料於板長方向重疊時，應於支撐點處重疊。 |  |  |
|  | 11.安全帶之繫索或安全母索應予保護，避免受切斷或磨損。 |  |  |
|  | 12.置放於高處之物件有飛落之虞者，應予以固定。 |  |  |
|  | 13.接近高壓電線路，應先裝設絕緣用防護設備，避免與之接觸。 |  |  |
|  | 14.作業人員是否依規定配戴安全帽、安全鞋及手套。 |  |  |
|  | 15.作業人員是否已接受作業前教育訓練並告知作業危害。 |  |  |
|  | 16.作業人員是否有酒醉之虞。 |  |  |
|  | 17.作業人員是否身體虛弱，經醫師診斷認為身體狀況不良者。 |  |  |
|  | 18.作業人員是否有情緒不穩定，有安全顧慮。 |  |  |
|  | 19.作業人員是否自覺不適從事高架工作。 |  |  |
|  | 20.其他： |  |  |
| 注意 事項 | 1.檢查結果應詳實記錄並交環安課保存三年。 2.檢查結果：良打「」；不良打「」，並立即報告所屬主管儘速辦理改善措施；若無該項檢查內容 打「－」。 |  |  |

環安課：                  發包/監工單位：                  申請人/承攬商：

【101500-09】